山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-22 | 80 | 15.8 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-22 锅炉 | 0:00 | 27.23 | 1.42 | 630.16 |  |
|  | 1:00 | 27.13 | 1.38 | 602.18 |  |
|  | 2:00 | 27.17 | 1.42 | 616.31 |  |
|  | 3:00 | 27.07 | 2.18 | 606.55 |  |
|  | 4:00 | 27.15 | 1.82 | 531.18 |  |
|  | 5:00 | 27.09 | 1.16 | 608.23 |  |
|  | 6:00 | 27.09 | 4.31 | 605.5 |  |
|  | 7:00 | 27.13 | 1.69 | 581.9 |  |
|  | 8:00 | 27.19 | 2.01 | 613.13 |  |
|  | 9:00 | 27.16 | 9.17 | 583.92 |  |
|  | 10:00 | 27.49 | 72.07 | 526.42 |  |
|  | 11:00 | 27.3 | 4.57 | 555.93 |  |
|  | 12:00 | 27.48 | 3.25 | 516.28 |  |
|  | 13:00 | 27.52 | 124.35 | 550.36 |  |
|  | 14:00 | 27.57 | 130.62 | 537.72 |  |
|  | 15:00 | 27.76 | 143.65 | 544.09 |  |
|  | 16:00 | 27.62 | 160.19 | 544.14 |  |
|  | 17:00 | 27.54 | 160.98 | 589.81 |  |
|  | 18:00 | 27.51 | 177.38 | 622.02 |  |
|  | 19:00 | 27.71 | 177.2 | 528.85 |  |
|  | 20:00 | 27.6 | 136.88 | 543.72 |  |
|  | 21:00 | 27.47 | 146.27 | 531.5 |  |
|  | 22:00 | 27.48 | 129.72 | 521.8 |  |
|  | 23:00 | 27.43 | 138.99 | 537.68 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |