山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-23 | 121 | 17.9 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-23 锅炉 | 0:00 | 27.3 | 20.45 | 563.41 |  |
|  | 1:00 | 27.32 | 20.39 | 520.33 |  |
|  | 2:00 | 27.5 | 1.47 | 580.19 |  |
|  | 3:00 | 27.39 | 2.54 | 577.58 |  |
|  | 4:00 | 27.24 | 61.06 | 552.57 |  |
|  | 5:00 | 27.14 | 4.28 | 568.51 |  |
|  | 6:00 | 27.37 | 8.71 | 574.27 |  |
|  | 7:00 | 27.2 | 111.91 | 578.51 |  |
|  | 8:00 | 27.19 | 130.7 | 588.08 |  |
|  | 9:00 | 27.24 | 133.31 | 539.76 |  |
|  | 10:00 | 27.48 | 126.54 | 562.85 |  |
|  | 11:00 | 27.34 | 122.95 | 566.48 |  |
|  | 12:00 | 27.42 | 132.18 | 568.26 |  |
|  | 13:00 | 27.44 | 144.61 | 589.96 |  |
|  | 14:00 | 27.36 | 99.86 | 566.4 |  |
|  | 15:00 | 27.34 | 6.58 | 624.59 |  |
|  | 16:00 | 27.29 | 78.3 | 564.59 |  |
|  | 17:00 | 27.26 | 116.04 | 552.65 |  |
|  | 18:00 | 27.29 | 111.6 | 577.62 |  |
|  | 19:00 | 27.19 | 106.13 | 558.26 |  |
|  | 20:00 | 27.27 | 117.49 | 565.2 |  |
|  | 21:00 | 27.27 | 130.84 | 587.39 |  |
|  | 22:00 | 27.26 | 127.75 | 551.29 |  |
|  | 23:00 | 27.21 | 139.89 | 558.8 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |