山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-24 | 81 | 20.7 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-24 锅炉 | 0:00 | 27.21 | 83.56 | 568.21 |  |
|  | 1:00 | 27.22 | 86.52 | 550.11 |  |
|  | 2:00 | 27.26 | 140.75 | 561.53 |  |
|  | 3:00 | 27.17 | 133.55 | 605.73 |  |
|  | 4:00 | 27.27 | 141.41 | 534.19 |  |
|  | 5:00 | 27.24 | 139.07 | 588.94 |  |
|  | 6:00 | 30.57 | 123.65 | 592.38 |  |
|  | 7:00 | 27.18 | 99.49 | 581.43 |  |
|  | 8:00 | 27.21 | 113.45 | 584.2 |  |
|  | 9:00 | 27.23 | 161.16 | 612.87 |  |
|  | 10:00 | 27.26 | 158.49 | 595.92 |  |
|  | 11:00 | 27.38 | 161.62 | 490.56 |  |
|  | 12:00 | 27.35 | 145.52 | 520.68 |  |
|  | 13:00 | 27.32 | 155.41 | 529.82 |  |
|  | 14:00 | 27.57 | 148.1 | 519.9 |  |
|  | 15:00 | 27.55 | 161.05 | 556.23 |  |
|  | 16:00 | 27.61 | 183.31 | 585.8 |  |
|  | 17:00 | 27.77 | 210.81 | 561.16 |  |
|  | 18:00 | 27.82 | 214.18 | 592.25 |  |
|  | 19:00 | 27.82 | 200.59 | 599.02 |  |
|  | 20:00 | 27.79 | 170.82 | 562.29 |  |
|  | 21:00 | 27.86 | 166.39 | 613.74 |  |
|  | 22:00 | 27.81 | 191.53 | 602.84 |  |
|  | 23:00 | 27.83 | 190.94 | 537.39 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |