山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-16 | 140 | 17.45 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-16 锅炉 | 0:00 | 27.89 | 03 | 486.96 |  |
|  | 1:00 | 27.97 | 32.2 | 482.12 |  |
|  | 2:00 | 27.93 | 26 | 463.01 |  |
|  | 3:00 | 27.91 | 0 | 484.11 |  |
|  | 4:00 | 27.85 | 14 | 469.63 |  |
|  | 5:00 | 28.24 | 03 | 481.6 |  |
|  | 6:00 | 27.8 | 3 | 491.97 |  |
|  | 7:00 | 27.9 | 45.39 | 463.79 |  |
|  | 8:00 | 27.79 | 1.05 | 479.33 |  |
|  | 9:00 | 27.84 | 29 | 471.87 |  |
|  | 10:00 | 27.94 | 73.07 | 467.22 |  |
|  | 11:00 | 26.02 | 83.73 | 467.4 |  |
|  | 12:00 | 28.05 | 62.66 | 423.82 |  |
|  | 13:00 | 28.09 | 22.55 | 439.62 |  |
|  | 14:00 | 28.18 | 13 | 453.91 |  |
|  | 15:00 | 28.04 | 23 | 460.67 |  |
|  | 16:00 | 28.02 | 6.66 | 581.61 |  |
|  | 17:00 | 26.08 | 2.02 | 652.39 |  |
|  | 18:00 | 28.09 | 3.46 | 628.26 |  |
|  | 19:00 | 28.11 | 70.41 | 607.23 |  |
|  | 20:00 | 27.99 | 135.69 | 651.12 |  |
|  | 21:00 | 27.99 | 156.29 | 647.46 |  |
|  | 22:00 | 28.02 | 135.23 | 657.76 |  |
|  | 23:00 | 27.22 | 103.96 | 616.66 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |