山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2013-12-31 | 56 | 14.7 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-12-31 锅炉 | 0:00 | 27.27 | 143.36 | 568.06 |  |
|  | 1:00 | 27.18 | 151.68 | 607.85 |  |
|  | 2:00 | 27.13 | 144.79 | 609.42 |  |
|  | 3:00 | 27.15 | 157.12 | 589.88 |  |
|  | 4:00 | 27.23 | 171.14 | 603.58 |  |
|  | 5:00 | 27.14 | 159.1 | 624.53 |  |
|  | 6:00 | 27.12 | 151.99 | 578.4 |  |
|  | 7:00 | 27.1 | 170.12 | 629.84 |  |
|  | 8:00 | 27.18 | 181.83 | 630.55 |  |
|  | 9:00 | 27.25 | 184.31 | 653.88 |  |
|  | 10:00 | 27.3 | 122.02 | 632.68 |  |
|  | 11:00 | 27.34 | 169.83 | 624.59 |  |
|  | 12:00 | 27.45 | 178.24 | 560.48 |  |
|  | 13:00 | 27.66 | 201.87 | 600.38 |  |
|  | 14:00 | 27.55 | 166.12 | 585.37 |  |
|  | 15:00 | 27.43 | 103.95 | 593.5 |  |
|  | 16:00 | 31.66 | 173.77 | 604.1 |  |
|  | 17:00 | 27.26 | 179.78 | 643.03 |  |
|  | 18:00 | 27.15 | 148.96 | 600.69 |  |
|  | 19:00 | 27.15 | 136.34 | 608.5 |  |
|  | 20:00 | 27.08 | 130.34 | 600.68 |  |
|  | 21:00 | 27.11 | 143.25 | 608.8 |  |
|  | 22:00 | 27.14 | 139.07 | 605.99 |  |
|  | 23:00 | 27.11 | 145.52 | 612.55 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |