山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-1 | 111 | 12.6 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-1 锅炉 | 0:00 | 27.08 | 155.92 | 597.24 |  |
|  | 1:00 | 27.07 | 162.01 | 565.8 |  |
|  | 2:00 | 27.04 | 161.5 | 562.26 |  |
|  | 3:00 | 27.06 | 151.47 | 579.77 |  |
|  | 4:00 | 26.99 | 148.24 | 565.65 |  |
|  | 5:00 | 27.01 | 154.33 | 571.8 |  |
|  | 6:00 | 26.98 | 156.79 | 588.99 |  |
|  | 7:00 | 26.98 | 109.99 | 645.18 |  |
|  | 8:00 | 27 | 97.48 | 636.4 |  |
|  | 9:00 | 27.04 | 104.33 | 619.37 |  |
|  | 10:00 | 27.1 | 173.49 | 571 |  |
|  | 11:00 | 27.17 | 169.64 | 573.2 |  |
|  | 12:00 | 27.29 | 174.76 | 566.6 |  |
|  | 13:00 | 27.32 | 142.88 | 561.14 |  |
|  | 14:00 | 27.36 | 138.3 | 567.52 |  |
|  | 15:00 | 27.41 | 179.17 | 551.77 |  |
|  | 16:00 | 27.38 | 190.09 | 613.48 |  |
|  | 17:00 | 27.47 | 204.49 | 611.18 |  |
|  | 18:00 | 27.44 | 211.17 | 617.14 |  |
|  | 19:00 | 27.35 | 105.28 | 595.88 |  |
|  | 20:00 | 27.34 | 199.21 | 597.74 |  |
|  | 21:00 | 27.32 | 223.63 | 613.24 |  |
|  | 22:00 | 27.38 | 208.2 | 597.43 |  |
|  | 23:00 | 27.26 | 169.4 | 612.9 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |