山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-3 | 120 | 18.6 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-3 锅炉 | 0:00 | 31.67 | 200.73 | 456.58 |  |
|  | 1:00 | 31.72 | 218.18 | 422.33 |  |
|  | 2:00 | 31.86 | 213.05 | 422.24 |  |
|  | 3:00 | 32.06 | 204.73 | 422.23 |  |
|  | 4:00 | 31.76 | 206.33 | 407.51 |  |
|  | 5:00 | 31.68 | 208.56 | 350.95 |  |
|  | 6:00 | 27.93 | 85.89 | 213.27 |  |
|  | 7:00 | 27.83 | 107.33 | 241.66 |  |
|  | 8:00 | 27.72 | 107.37 | 296.06 |  |
|  | 9:00 | 27.73 | 127.24 | 300.48 |  |
|  | 10:00 | 28.11 | 124.25 | 289 |  |
|  | 11:00 | 27.75 | 79.47 | 219.64 |  |
|  | 12:00 | 27.71 | 63.7 | 209.61 |  |
|  | 13:00 | 27.77 | 9.86 | 212.51 |  |
|  | 14:00 | 27.77 | 103.33 | 232.14 |  |
|  | 15:00 | 27.76 | 119.67 | 245.55 |  |
|  | 16:00 | 27.66 | 116.61 | 241.86 |  |
|  | 17:00 | 27.59 | 117.01 | 241.7 |  |
|  | 18:00 | 27.58 | 110.17 | 246.79 |  |
|  | 19:00 | 27.57 | 109.02 | 250.85 |  |
|  | 20:00 | 27.6 | 85.67 | 234.74 |  |
|  | 21:00 | 27.51 | 76.4 | 221.73 |  |
|  | 22:00 | 27.51 | 80.91 | 216.21 |  |
|  | 23:00 | 27.55 | 78.99 | 215.6 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-4 | 128 | 19.5 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-4 锅炉 | 0:00 | 27.34 | 15.52 | 209.57 |  |
|  | 1:00 | 27.41 | 54 | 207.74 |  |
|  | 2:00 | 27.39 | 82.8 | 229.77 |  |
|  | 3:00 | 27.35 | 64.43 | 222.05 |  |
|  | 4:00 | 27.26 | 2.29 | 214.21 |  |
|  | 5:00 | 27.27 | 95.32 | 211.6 |  |
|  | 6:00 | 27.45 | 93 | 217.75 |  |
|  | 7:00 | 27.3 | 30.2 | 221.64 |  |
|  | 8:00 | 27.54 | 58.08 | 275.55 |  |
|  | 9:00 | 27.48 | 77.66 | 272.78 |  |
|  | 10:00 | 27.5 | 80.81 | 280.3 |  |
|  | 11:00 | 27.52 | 46.66 | 235.01 |  |
|  | 12:00 | 27.59 | 0.49 | 187.66 |  |
|  | 13:00 | 27.4 | 0.04 | 182.76 |  |
|  | 14:00 | 27.53 | 26.46 | 202.29 |  |
|  | 15:00 | 27.56 | 0.58 | 213.62 |  |
|  | 16:00 | 27.46 | 0.01 | 217.81 |  |
|  | 17:00 | 27.48 | 71.65 | 216.38 |  |
|  | 18:00 | 27.47 | 106.64 | 214.74 |  |
|  | 19:00 | 27.36 | 76.72 | 223.27 |  |
|  | 20:00 | 27.39 | 91.59 | 219.92 |  |
|  | 21:00 | 27.39 | 58.51 | 243.74 |  |
|  | 22:00 | 27.34 | 0.24 | 226.87 |  |
|  | 23:00 | 27.34 | 9 | 233.25 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-5 | 138 | 11.23 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-5 锅炉 | 0:00 | 27.27 | 0.29 | 224.69 |  |
|  | 1:00 | 27.33 | 0.06 | 213.03 |  |
|  | 2:00 | 27.34 | 6.08 | 223 |  |
|  | 3:00 | 27.33 | 0.07 | 241.44 |  |
|  | 4:00 | 27.3 | 0.03 | 228.07 |  |
|  | 5:00 | 27.37 | 5.41 | 232.54 |  |
|  | 6:00 | 27.91 | 10.36 | 541.73 |  |
|  | 7:00 | 27.92 | 16.76 | 528.79 |  |
|  | 8:00 | 28.02 | 81.39 | 514.33 |  |
|  | 9:00 | 28.18 | 221.44 | 508.62 |  |
|  | 10:00 | 28.15 | 207.96 | 491.53 |  |
|  | 11:00 | 28.09 | 188.26 | 477.4 |  |
|  | 12:00 | 28.12 | 182.82 | 464.14 |  |
|  | 13:00 | 28.22 | 199.67 | 490.7 |  |
|  | 14:00 | 28.38 | 179.17 | 491.34 |  |
|  | 15:00 | 28.2 | 208.77 | 509.52 |  |
|  | 16:00 | 28.12 | 174.72 | 521.47 |  |
|  | 17:00 | 28.08 | 121.66 | 477.02 |  |
|  | 18:00 | 28.01 | 142.84 | 472.89 |  |
|  | 19:00 | 28.03 | 144.84 | 501.82 |  |
|  | 20:00 | 28.03 | 158.43 | 501.73 |  |
|  | 21:00 | 28.05 | 186.53 | 523.49 |  |
|  | 22:00 | 28.02 | 211.45 | 510.38 |  |
|  | 23:00 | 28.02 | 171.53 | 523.37 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |