山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-8 | 74 | 12.1 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-8 锅炉 | 0:00 | 28.05 | 125.72 | 488.87 |  |
|  | 1:00 | 27.95 | 163.4 | 504.9 |  |
|  | 2:00 | 28.01 | 151.39 | 524.24 |  |
|  | 3:00 | 27.99 | 73.82 | 485.86 |  |
|  | 4:00 | 29.45 | 36.07 | 500.73 |  |
|  | 5:00 | 27.84 | 0.22 | 521.67 |  |
|  | 6:00 | 27.84 | 11.88 | 477.33 |  |
|  | 7:00 | 27.8 | 115.93 | 479.75 |  |
|  | 8:00 | 27.86 | 160.2 | 514.55 |  |
|  | 9:00 | 27.8 | 160.65 | 417.48 |  |
|  | 10:00 | 27.1 | 5.41 | 241.84 |  |
|  | 11:00 | 27.03 | 0.05 | 224.24 |  |
|  | 12:00 | 27.11 | 0 | 198.61 |  |
|  | 13:00 | 27.14 | 1.91 | 199.93 |  |
|  | 14:00 | 27.11 | 0.08 | 204.64 |  |
|  | 15:00 | 27.7 | 42.06 | 464.61 |  |
|  | 16:00 | 27.99 | 166.27 | 528.77 |  |
|  | 17:00 | 27.96 | 166.29 | 522.26 |  |
|  | 18:00 | 28.04 | 161.6 | 508.16 |  |
|  | 19:00 | 28.08 | 108.06 | 503.53 |  |
|  | 20:00 | 28.16 | 19.66 | 521.62 |  |
|  | 21:00 | 28.03 | 25.71 | 525.59 |  |
|  | 22:00 | 28.04 | 181.65 | 526.54 |  |
|  | 23:00 | 28.4 | 54.46 | 503.94 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |