山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-11 | 111 | 7.96 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-11 锅炉 | 0:00 | 28.16 | 118.06 | 506.2 |  |
|  | 1:00 | 28.06 | 141.44 | 513.29 |  |
|  | 2:00 | 28.06 | 153.81 | 503.57 |  |
|  | 3:00 | 28.14 | 167.73 | 495.13 |  |
|  | 4:00 | 28.27 | 184.54 | 489.8 |  |
|  | 5:00 | 30.49 | 164.39 | 477.42 |  |
|  | 6:00 | 28.27 | 182.69 | 478.03 |  |
|  | 7:00 | 28.08 | 196.31 | 478.25 |  |
|  | 8:00 | 28.13 | 95.96 | 505.32 |  |
|  | 9:00 | 27.56 | 121.14 | 370.39 |  |
|  | 10:00 | 27.3 | 79.86 | 255.53 |  |
|  | 11:00 | 27.3 | 51.27 | 201.1 |  |
|  | 12:00 | 27.41 | 0.21 | 177.91 |  |
|  | 13:00 | 27.49 | 0 | 168.04 |  |
|  | 14:00 | 27.48 | 1.15 | 172.93 |  |
|  | 15:00 | 27.57 | 0.03 | 189.05 |  |
|  | 16:00 | 27.55 | 0.14 | 183.66 |  |
|  | 17:00 | 27.64 | 0.26 | 190.55 |  |
|  | 18:00 | 27.4 | 0.12 | 193.46 |  |
|  | 19:00 | 27.38 | 0.08 | 204.01 |  |
|  | 20:00 | 27.69 | 66.62 | 337.52 |  |
|  | 21:00 | 28.09 | 26.81 | 455.01 |  |
|  | 22:00 | 28.13 | 23.94 | 452.68 |  |
|  | 23:00 | 28.15 | 16.73 | 469.95 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |