山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-12 | 127 | 18.6 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-12 锅炉 | 0:00 | 28.09 | 3.15 | 472.83 |  |
|  | 1:00 | 28.18 | 0.66 | 462.57 |  |
|  | 2:00 | 28.17 | 96.3 | 463.43 |  |
|  | 3:00 | 28.29 | 202.96 | 484.75 |  |
|  | 4:00 | 28.24 | 214.26 | 468.36 |  |
|  | 5:00 | 28.23 | 86.16 | 459.43 |  |
|  | 6:00 | 28.17 | 189.67 | 470.73 |  |
|  | 7:00 | 28.17 | 113.58 | 451.76 |  |
|  | 8:00 | 28.12 | 125.46 | 466.01 |  |
|  | 9:00 | 27.5 | 0.92 | 214.21 |  |
|  | 10:00 | 27.65 | 0 | 212.55 |  |
|  | 11:00 | 27.59 | 4.53 | 204.18 |  |
|  | 12:00 | 27.62 | 0.09 | 161.36 |  |
|  | 13:00 | 27.67 | 4.65 | 210.9 |  |
|  | 14:00 | 28.23 | 65.95 | 464.03 |  |
|  | 15:00 | 28.26 | 164.92 | 454.54 |  |
|  | 16:00 | 28.11 | 110.66 | 479.03 |  |
|  | 17:00 | 28.09 | 97.6 | 457.91 |  |
|  | 18:00 | 28.13 | 156.74 | 474.84 |  |
|  | 19:00 | 27.75 | 106.03 | 365.63 |  |
|  | 20:00 | 27.22 | 6.11 | 206.07 |  |
|  | 21:00 | 27.07 | 0.16 | 189.78 |  |
|  | 22:00 | 26.94 | 0.11 | 182.37 |  |
|  | 23:00 | 26.85 | 0.7 | 187.03 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |