山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-14 | 113 | 7.49 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-13 锅炉 | 0:00 | 27.71 | 108.81 | 459.53 |  |
|  | 1:00 | 27.68 | 102.57 | 466.87 |  |
|  | 2:00 | 27.68 | 122.18 | 472.2 |  |
|  | 3:00 | 27.71 | 114.45 | 435 |  |
|  | 4:00 | 27.67 | 120.41 | 454.06 |  |
|  | 5:00 | 27.69 | 127.1 | 444.8 |  |
|  | 6:00 | 27.68 | 125.9 | 445.8 |  |
|  | 7:00 | 27.73 | 139.39 | 455.01 |  |
|  | 8:00 | 27.76 | 127.24 | 479.93 |  |
|  | 9:00 | 27.83 | 167.36 | 492.54 |  |
|  | 10:00 | 27.97 | 127.23 | 488.3 |  |
|  | 11:00 | 27.97 | 3.93 | 477.95 |  |
|  | 12:00 | 27.98 | 34.7 | 442.48 |  |
|  | 13:00 | 28.03 | 36.46 | 441.02 |  |
|  | 14:00 | 28.08 | 0.93 | 451.58 |  |
|  | 15:00 | 28.06 | 49.24 | 439.35 |  |
|  | 16:00 | 27.93 | 101.35 | 458.32 |  |
|  | 17:00 | 27.85 | 3.6 | 458.73 |  |
|  | 18:00 | 27.89 | 51.52 | 454.64 |  |
|  | 19:00 | 27.92 | 32.72 | 480.37 |  |
|  | 20:00 | 27.95 | 1.36 | 485.74 |  |
|  | 21:00 | 28.06 | 45.15 | 473.32 |  |
|  | 22:00 | 27.97 | 102.52 | 490.58 |  |
|  | 23:00 | 27.92 | 0.03 | 509.32 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |