山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-15 | 110 | 18.07 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-15 锅炉 | 0:00 | 27.75 | 19.61 | 457.29 |  |
|  | 1:00 | 27.75 | 107.44 | 442.57 |  |
|  | 2:00 | 27.78 | 114.28 | 462.45 |  |
|  | 3:00 | 27.75 | 92.98 | 463.71 |  |
|  | 4:00 | 27.71 | 49.13 | 434.75 |  |
|  | 5:00 | 27.74 | 0.55 | 458.9 |  |
|  | 6:00 | 27.7 | 11.8 | 433.66 |  |
|  | 7:00 | 27.7 | 100.58 | 463.12 |  |
|  | 8:00 | 27.86 | 104.49 | 492.2 |  |
|  | 9:00 | 28.59 | 136.41 | 480.51 |  |
|  | 10:00 | 27.96 | 136.7 | 442.09 |  |
|  | 11:00 | 27.92 | 3.2 | 440.83 |  |
|  | 12:00 | 28.07 | 0.79 | 418.62 |  |
|  | 13:00 | 28.16 | 133.58 | 447.64 |  |
|  | 14:00 | 28.02 | 77.79 | 439.25 |  |
|  | 15:00 | 27.99 | 8.62 | 430.76 |  |
|  | 16:00 | 28.61 | 1 | 450.92 |  |
|  | 17:00 | 28.01 | 0.16 | 447.21 |  |
|  | 18:00 | 27.89 | 0 | 467.27 |  |
|  | 19:00 | 27.83 | 1.77 | 478.31 |  |
|  | 20:00 | 27.89 | 0.26 | 470.08 |  |
|  | 21:00 | 27.91 | 0.58 | 494.6 |  |
|  | 22:00 | 27.92 | 28.71 | 484.05 |  |
|  | 23:00 | 27.85 | 0.31 | 486.85 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |