山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-17 | 130 | 13.6 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-17 锅炉 | 0:00 | 27.84 | 106.63 | 644.26 |  |
|  | 1:00 | 27.89 | 89.51 | 625.58 |  |
|  | 2:00 | 27.98 | 97.95 | 608.25 |  |
|  | 3:00 | 27.82 | 106.34 | 637.08 |  |
|  | 4:00 | 27.85 | 92.83 | 617.06 |  |
|  | 5:00 | 27.76 | 5.65 | 590.48 |  |
|  | 6:00 | 28.69 | 1.34 | 591.57 |  |
|  | 7:00 | 27.7 | 5.95 | 557 |  |
|  | 8:00 | 27.7 | 2.06 | 635.69 |  |
|  | 9:00 | 28.32 | 2.45 | 655.45 |  |
|  | 10:00 | 27.89 | 24.11 | 665.91 |  |
|  | 11:00 | 27.92 | 80.48 | 607.94 |  |
|  | 12:00 | 27.88 | 2.63 | 554.2 |  |
|  | 13:00 | 27.88 | 4.22 | 564.19 |  |
|  | 14:00 | 27.89 | 1.2 | 614.51 |  |
|  | 15:00 | 28.09 | 2.03 | 627.12 |  |
|  | 16:00 | 27.83 | 9.44 | 645.74 |  |
|  | 17:00 | 27.83 | 76.69 | 590.95 |  |
|  | 18:00 | 27.8 | 18.28 | 615.02 |  |
|  | 19:00 | 27.82 | 4.13 | 605.46 |  |
|  | 20:00 | 27.86 | 15.51 | 604.7 |  |
|  | 21:00 | 28.04 | 2.24 | 594.71 |  |
|  | 22:00 | 27.81 | 2.81 | 639.57 |  |
|  | 23:00 | 27.93 | 101.68 | 612.4 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |