山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-18 | 130 | 15.16 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-18 锅炉 | 0:00 | 27.77 | 3.96 | 601.45 |  |
|  | 1:00 | 27.86 | 2.92 | 617.44 |  |
|  | 2:00 | 27.85 | 109.89 | 606.07 |  |
|  | 3:00 | 27.8 | 116.48 | 614.51 |  |
|  | 4:00 | 27.86 | 141.46 | 633.58 |  |
|  | 5:00 | 27.87 | 123.05 | 616.93 |  |
|  | 6:00 | 27.92 | 126.96 | 637.58 |  |
|  | 7:00 | 27.87 | 87.22 | 646.49 |  |
|  | 8:00 | 27.84 | 10.78 | 630.08 |  |
|  | 9:00 | 27.84 | 1.94 | 624.06 |  |
|  | 10:00 | 27.98 | 1.69 | 608.98 |  |
|  | 11:00 | 28.04 | 85.55 | 610.63 |  |
|  | 12:00 | 28.09 | 99.05 | 598.3 |  |
|  | 13:00 | 28.16 | 64.69 | 573.82 |  |
|  | 14:00 | 28.1 | 75.1 | 591.89 |  |
|  | 15:00 | 28.02 | 125.86 | 580.53 |  |
|  | 16:00 | 27.95 | 162.61 | 605.32 |  |
|  | 17:00 | 27.87 | 138.01 | 554.07 |  |
|  | 18:00 | 27.91 | 145.22 | 579.36 |  |
|  | 19:00 | 27.9 | 156.81 | 608.48 |  |
|  | 20:00 | 27.91 | 151.41 | 573.8 |  |
|  | 21:00 | 28.03 | 156.49 | 604.34 |  |
|  | 22:00 | 28.05 | 154.55 | 596.83 |  |
|  | 23:00 | 28.03 | 26.7 | 585.51 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |