山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-27 | 130 | 16.025 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-27 锅炉 | 0:00 | 27.79 | 139.1 | 549.72 |  |
|  | 1:00 | 27.81 | 150.09 | 563.4 |  |
|  | 2:00 | 27.76 | 130.04 | 522.09 |  |
|  | 3:00 | 27.76 | 133.2 | 525.16 |  |
|  | 4:00 | 27.8 | 123.17 | 582.04 |  |
|  | 5:00 | 26.31 | 113.56 | 516.95 |  |
|  | 6:00 | 27.79 | 131.17 | 570.47 |  |
|  | 7:00 | 27.78 | 124.74 | 553.84 |  |
|  | 8:00 | 27.79 | 130.43 | 599.86 |  |
|  | 9:00 | 27.81 | 137.5 | 588.92 |  |
|  | 10:00 | 27.93 | 110.18 | 510.36 |  |
|  | 11:00 | 27.93 | 131.87 | 512.34 |  |
|  | 12:00 | 28.13 | 167.93 | 526.87 |  |
|  | 13:00 | 28.24 | 113.63 | 509.66 |  |
|  | 14:00 | 27.23 | 34.24 | 528.02 |  |
|  | 15:00 | 28.17 | 149.14 | 602.32 |  |
|  | 16:00 | 27.16 | 172.79 | 585.26 |  |
|  | 17:00 | 28.25 | 164.39 | 554.62 |  |
|  | 18:00 | 28.31 | 132.26 | 562.47 |  |
|  | 19:00 | 28.27 | 132.15 | 602.15 |  |
|  | 20:00 | 28.24 | 150.64 | 572.49 |  |
|  | 21:00 | 28.16 | 121.1 | 500.56 |  |
|  | 22:00 | 28.38 | 135.15 | 566.67 |  |
|  | 23:00 | 28.06 | 149.67 | 612.96 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |