山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-29 | 85 | 12.145 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-29 锅炉 | 0:00 | 26.73 | 140.85 | 602.95 |  |
|  | 1:00 | 26.79 | 122.64 | 592.86 |  |
|  | 2:00 | 26.76 | 128.91 | 577.01 |  |
|  | 3:00 | 26.78 | 169.65 | 573.66 |  |
|  | 4:00 | 26.87 | 175.37 | 567.29 |  |
|  | 5:00 | 26.57 | 50.61 | 585.47 |  |
|  | 6:00 | 26.73 | 60.94 | 578.55 |  |
|  | 7:00 | 26.66 | 108.66 | 546.1 |  |
|  | 8:00 | 26.18 | 59.8 | 322.45 |  |
|  | 9:00 | 26.96 | 3.73 | 162.41 |  |
|  | 10:00 | 27.71 | 1.94 | 154.58 |  |
|  | 11:00 | 27.37 | 2.01 | 149.77 |  |
|  | 12:00 | 26.89 | 3.87 | 154.75 |  |
|  | 13:00 | 26.64 | 1.21 | 165.05 |  |
|  | 14:00 | 26.49 | 1.13 | 159.1 |  |
|  | 15:00 | 26.39 | 1.94 | 163.31 |  |
|  | 16:00 | 26.24 | 3.39 | 149.69 |  |
|  | 17:00 | 25.73 | 1.81 | 144.84 |  |
|  | 18:00 | 25.58 | 1.65 | 139.11 |  |
|  | 19:00 | 25.5 | 68.24 | 139.19 |  |
|  | 20:00 | 26.62 | 168.31 | 515.6 |  |
|  | 21:00 | 27.06 | 168.28 | 595.28 |  |
|  | 22:00 | 27.2 | 281.47 | 559.95 |  |
|  | 23:00 | 27.35 | 212.88 | 570.11 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |