山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-30 | 142.9 | 13.25 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-30 锅炉 | 0:00 | 27.06 | 157.49 | 599.86 |  |
|  | 1:00 | 27.03 | 201.86 | 561.94 |  |
|  | 2:00 | 27.04 | 214.94 | 524.37 |  |
|  | 3:00 | 27.06 | 216.48 | 563.86 |  |
|  | 4:00 | 27.07 | 214.78 | 567.1 |  |
|  | 5:00 | 27.1 | 218.64 | 531.49 |  |
|  | 6:00 | 27.1 | 205.86 | 564.85 |  |
|  | 7:00 | 27.15 | 222.24 | 533.36 |  |
|  | 8:00 | 26.1 | 99.57 | 170.28 |  |
|  | 9:00 | 25.43 | 5.86 | 58.31 |  |
|  | 10:00 | 26.4 | 134.42 | 366.59 |  |
|  | 11:00 | 27.63 | 217.84 | 683.89 |  |
|  | 12:00 | 27.46 | 107.43 | 670.49 |  |
|  | 13:00 | 27.46 | 210.42 | 549.38 |  |
|  | 14:00 | 27.43 | 246.08 | 487.09 |  |
|  | 15:00 | 25.86 | 26.22 | 38.46 |  |
|  | 16:00 | 25.78 | 47.14 | 269.28 |  |
|  | 17:00 | 27.1 | 147.51 | 583.87 |  |
|  | 18:00 | 27.16 | 154.66 | 605.39 |  |
|  | 19:00 | 27.24 | 165.59 | 625.45 |  |
|  | 20:00 | 27.19 | 169.46 | 525.91 |  |
|  | 21:00 | 27.29 | 196.72 | 569.25 |  |
|  | 22:00 | 27.26 | 190.33 | 588.19 |  |
|  | 23:00 | 27.26 | 179.05 | 589.07 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |