山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-30 | 32 | 8.05 | 65 | 4.65 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-30 锅炉 | 0:00 | 26.99 | 119.67 | 491.03 |  |
|  | 1:00 | 26.99 | 141.6 | 424.39 |  |
|  | 2:00 | 28.99 | 183.19 | 501.62 |  |
|  | 3:00 | 26.88 | 126.97 | 508.67 |  |
|  | 4:00 | 28.92 | 171.23 | 448.73 |  |
|  | 5:00 | 29 | 155.29 | 464.39 |  |
|  | 6:00 | 29.02 | 80.84 | 445.92 |  |
|  | 7:00 | 29.05 | 25.57 | 434.69 |  |
|  | 8:00 | 29.05 | 57.03 | 432.25 |  |
|  | 9:00 | 28.02 | 13.87 | 196.42 |  |
|  | 10:00 | 27.63 | 21.88 | 213.55 |  |
|  | 11:00 | 27.53 | 58.05 | 204.34 |  |
|  | 12:00 | 27.46 | 38.18 | 204.33 |  |
|  | 13:00 | 27.53 | 57.7 | 195.13 |  |
|  | 14:00 | 27.6 | 28.49 | 201.2 |  |
|  | 15:00 | 28.25 | 51.12 | 408.89 |  |
|  | 16:00 | 28.85 | 139.02 | 439.16 |  |
|  | 17:00 | 28.93 | 187.25 | 448.14 |  |
|  | 18:00 | 28.85 | 140.24 | 429.46 |  |
|  | 19:00 | 28.84 | 176.07 | 456.47 |  |
|  | 20:00 | 26.78 | 161.65 | 441.97 |  |
|  | 21:00 | 28.77 | 155.14 | 413.81 |  |
|  | 22:00 | 28.79 | 95.15 | 438.22 |  |
|  | 23:00 | 28.82 | 116.84 | 415.3 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |