山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-2 | 126.15 | 8.15 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-2 锅炉 | 0:00 | 27.03 | 149.22 | 589.81 |  |
|  | 1:00 | 27.03 | 148.52 | 515.58 |  |
|  | 2:00 | 27.06 | 159.62 | 540.88 |  |
|  | 3:00 | 27.08 | 152.94 | 569.39 |  |
|  | 4:00 | 27 | 188.65 | 569.26 |  |
|  | 5:00 | 27.11 | 191.82 | 507.5 |  |
|  | 6:00 | 27.27 | 202.5 | 551.13 |  |
|  | 7:00 | 27.22 | 174.22 | 528.96 |  |
|  | 8:00 | 27.14 | 164.46 | 595.82 |  |
|  | 9:00 | 27.24 | 210.17 | 604.82 |  |
|  | 10:00 | 27.42 | 199.8 | 645.51 |  |
|  | 11:00 | 27.51 | 137.29 | 609.37 |  |
|  | 12:00 | 27.53 | 139.05 | 582.76 |  |
|  | 13:00 | 27.55 | 170.19 | 550.76 |  |
|  | 14:00 | 27.64 | 209.31 | 549.43 |  |
|  | 15:00 | 27.62 | 179.43 | 565.13 |  |
|  | 16:00 | 27.39 | 174.25 | 601.06 |  |
|  | 17:00 | 27.33 | 167.55 | 582.18 |  |
|  | 18:00 | 27.33 | 183.1 | 522.84 |  |
|  | 19:00 | 27.32 | 162.41 | 560.93 |  |
|  | 20:00 | 27.33 | 173.3 | 513.16 |  |
|  | 21:00 | 27.27 | 161.78 | 595.82 |  |
|  | 22:00 | 27.23 | 155.93 | 545.8 |  |
|  | 23:00 | 27.19 | 83.69 | 557.07 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |