山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-3 | 64 | 4.14 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-3 锅炉 | 0:00 | 27.31 | 186.2 | 601.8 |  |
|  | 1:00 | 27.36 | 225.8 | 609.69 |  |
|  | 2:00 | 27.4 | 229.32 | 592.32 |  |
|  | 3:00 | 27.31 | 168.83 | 560.4 |  |
|  | 4:00 | 27.42 | 197.09 | 512.66 |  |
|  | 5:00 | 27.49 | 201.69 | 576.82 |  |
|  | 6:00 | 27.54 | 192.39 | 635.61 |  |
|  | 7:00 | 27.62 | 164.96 | 652.67 |  |
|  | 8:00 | 27.46 | 169.6 | 625.13 |  |
|  | 9:00 | 27.56 | 203.54 | 564.89 |  |
|  | 10:00 | 27.67 | 205.31 | 636.6 |  |
|  | 11:00 | 27.64 | 203.64 | 641.06 |  |
|  | 12:00 | 27.63 | 209.23 | 552.06 |  |
|  | 13:00 | 27.75 | 179.11 | 566.69 |  |
|  | 14:00 | 27.49 | 76.53 | 542.47 |  |
|  | 15:00 | 27.44 | 25.64 | 601.51 |  |
|  | 16:00 | 27.22 | 3.51 | 565.26 |  |
|  | 17:00 | 27.26 | 4.66 | 6.4.75 |  |
|  | 18:00 | 27.39 | 120.42 | 502.60 |  |
|  | 19:00 | 27.32 | 125.46 | 601.29 |  |
|  | 20:00 | 27.25 | 140.39 | 567.05 |  |
|  | 21:00 | 27.29 | 145.62 | 597.95 |  |
|  | 22:00 | 27.34 | 157.36 | 583.79 |  |
|  | 23:00 | 27.30 | 192.56 | 592.73 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |