山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-4 | 89 | 5.29 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-4 锅炉 | 0:00 | 27.34 | 144.35 | 592.37 |  |
|  | 1:00 | 27.39 | 147.97 | 619.26 |  |
|  | 2:00 | 27.43 | 173.59 | 642.57 |  |
|  | 3:00 | 27.38 | 160.86 | 571.29 |  |
|  | 4:00 | 27.58 | 199 | 614.87 |  |
|  | 5:00 | 27.6 | 192.26 | 631.86 |  |
|  | 6:00 | 27.4 | 138.6 | 590.4 |  |
|  | 7:00 | 27.45 | 146.44 | 666.12 |  |
|  | 8:00 | 27.53 | 190.2 | 666.12 |  |
|  | 9:00 | 27.61 | 144.39 | 589.64 |  |
|  | 10:00 | 26.84 | 22.05 | 502.94 |  |
|  | 11:00 | 26.91 | 1.33 | 452.5 |  |
|  | 12:00 | 26.85 | 66.4 | 512.26 |  |
|  | 13:00 | 26.85 | 110.51 | 536.37 |  |
|  | 14:00 | 26.88 | 105.27 | 553.96 |  |
|  | 15:00 | 27.18 | 95.69 | 548.15 |  |
|  | 16:00 | 26.74 | 131.92 | 579.46 |  |
|  | 17:00 | 26.91 | 165.99 | 643.01 |  |
|  | 18:00 | 26.79 | 137.52 | 608.62 |  |
|  | 19:00 | 26.8 | 119.51 | 607.16 |  |
|  | 20:00 | 27.06 | 132.88 | 582.19 |  |
|  | 21:00 | 26.99 | 147.23 | 566.22 |  |
|  | 22:00 | 26.84 | 147.34 | 563.85 |  |
|  | 23:00 | 26.64 | 163.18 | 541.42 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |