山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-5 | 112 | 15.1 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-5 锅炉 | 0:00 | 26.98 | 152.26 | 592.49 |  |
|  | 1:00 | 26.87 | 169.44 | 528.01 |  |
|  | 2:00 | 26.85 | 173.44 | 527.51 |  |
|  | 3:00 | 26.74 | 179.96 | 578.59 |  |
|  | 4:00 | 26.72 | 181.46 | 556.91 |  |
|  | 5:00 | 26.17 | 165.89 | 567.07 |  |
|  | 6:00 | 26.78 | 176.54 | 587.05 |  |
|  | 7:00 | 26.83 | 169.58 | 588.64 |  |
|  | 8:00 | 27.22 | 100.86 | 583.53 |  |
|  | 9:00 | 26.71 | 171.51 | 649.98 |  |
|  | 10:00 | 26.7 | 163.35 | 524 |  |
|  | 11:00 | 26.73 | 136.95 | 439.29 |  |
|  | 12:00 | 26.65 | 116.17 | 414.88 |  |
|  | 13:00 | 26.72 | 150.94 | 529.69 |  |
|  | 14:00 | 26.87 | 150.07 | 530.6 |  |
|  | 15:00 | 26.91 | 139.47 | 528.4 |  |
|  | 16:00 | 27.04 | 149.69 | 594.65 |  |
|  | 17:00 | 27.06 | 151.41 | 561.97 |  |
|  | 18:00 | 26.8 | 147.49 | 592.48 |  |
|  | 19:00 | 26.74 | 134.14 | 617.3 |  |
|  | 20:00 | 26.9 | 182.6 | 578.07 |  |
|  | 21:00 | 27.03 | 201.36 | 574.4 |  |
|  | 22:00 | 26.81 | 172.65 | 592.4 |  |
|  | 23:00 | 27.19 | 178.88 | 631.16 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |