山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-6 | 105 | 12.7 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-6 锅炉 | 0:00 | 26.9 | 170.59 | 561.58 |  |
|  | 1:00 | 26.63 | 156.15 | 498.73 |  |
|  | 2:00 | 26.71 | 146.84 | 509.99 |  |
|  | 3:00 | 26.98 | 136.13 | 570.83 |  |
|  | 4:00 | 26.56 | 120.92 | 490.46 |  |
|  | 5:00 | 26.74 | 156.58 | 543.14 |  |
|  | 6:00 | 27.21 | 118.81 | 555.85 |  |
|  | 7:00 | 28.82 | 102.65 | 564.08 |  |
|  | 8:00 | 26.92 | 90.38 | 564.72 |  |
|  | 9:00 | 27.04 | 123.92 | 602.55 |  |
|  | 10:00 | 26.97 | 108.44 | 492.22 |  |
|  | 11:00 | 27.02 | 6.7 | 374.92 |  |
|  | 12:00 | 26.92 | 3.65 | 358.97 |  |
|  | 13:00 | 26.94 | 100.07 | 497.87 |  |
|  | 14:00 | 26.94 | 142.71 | 594 |  |
|  | 15:00 | 27.66 | 150.96 | 598.65 |  |
|  | 16:00 | 29.16 | 150.72 | 604.44 |  |
|  | 17:00 | 26.98 | 132.33 | 623.4 |  |
|  | 18:00 | 26.96 | 149.3 | 603.31 |  |
|  | 19:00 | 27.1 | 161.71 | 620.01 |  |
|  | 20:00 | 27.23 | 152.24 | 616.45 |  |
|  | 21:00 | 27.01 | 148.84 | 569.89 |  |
|  | 22:00 | 27.05 | 158.52 | 602.96 |  |
|  | 23:00 | 27.05 | 153.08 | 585.56 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |