山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-8 | 127 | 14.95 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-8 锅炉 | 0:00 | 27.6 | 127.29 | 567.27 |  |
|  | 1:00 | 27.69 | 111.6 | 573.21 |  |
|  | 2:00 | 27.67 | 125.12 | 573.26 |  |
|  | 3:00 | 28.02 | 122.06 | 571.47 |  |
|  | 4:00 | 27.99 | 121.15 | 569.77 |  |
|  | 5:00 | 27.89 | 131.43 | 549.78 |  |
|  | 6:00 | 27.92 | 139.64 | 494.84 |  |
|  | 7:00 | 28.01 | 142.02 | 464.09 |  |
|  | 8:00 | 28.28 | 84.36 | 612.29 |  |
|  | 9:00 | 27.8 | 221.79 | 773.01 |  |
|  | 10:00 | 27.79 | 210.4 | 665.33 |  |
|  | 11:00 | 27.56 | 128.58 | 578.94 |  |
|  | 12:00 | 27.67 | 127.85 | 563.22 |  |
|  | 13:00 | 27.75 | 109.84 | 586.91 |  |
|  | 14:00 | 27.8 | 121.75 | 583.3 |  |
|  | 15:00 | 27.95 | 134.32 | 603.16 |  |
|  | 16:00 | 27.22 | 102.68 | 594.4 |  |
|  | 17:00 | 27 | 23.94 | 501.44 |  |
|  | 18:00 | 27.16 | 2.57 | 569.27 |  |
|  | 19:00 | 27.19 | 1.91 | 637.86 |  |
|  | 20:00 | 27.58 | 92.46 | 530.53 |  |
|  | 21:00 | 27.44 | 140.31 | 589.25 |  |
|  | 22:00 | 27.15 | 158.92 | 615.99 |  |
|  | 23:00 | 27.18 | 139.7 | 611.73 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |