山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-9 | 141 | 17.2 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-9 锅炉 | 0:00 | 27.14 | 110.77 | 669.97 |  |
|  | 1:00 | 27.23 | 26.79 | 592.2 |  |
|  | 2:00 | 27.13 | 62.09 | 615.51 |  |
|  | 3:00 | 27.11 | 92.88 | 627.55 |  |
|  | 4:00 | 26.97 | 97.21 | 611.12 |  |
|  | 5:00 | 26.99 | 106.09 | 571.19 |  |
|  | 6:00 | 27.19 | 118.86 | 627.27 |  |
|  | 7:00 | 27.01 | 110.21 | 666.83 |  |
|  | 8:00 | 26.8 | 88.63 | 656.65 |  |
|  | 9:00 | 26.79 | 117.87 | 632.92 |  |
|  | 10:00 | 26.87 | 160.31 | 640.11 |  |
|  | 11:00 | 26.89 | 155.2 | 622.01 |  |
|  | 12:00 | 26.81 | 149.56 | 625.2 |  |
|  | 13:00 | 26.92 | 159.71 | 631.46 |  |
|  | 14:00 | 26.96 | 148.43 | 632.68 |  |
|  | 15:00 | 26.88 | 137.14 | 628.63 |  |
|  | 16:00 | 26.79 | 106.5 | 663.84 |  |
|  | 17:00 | 26.77 | 103.35 | 513.38 |  |
|  | 18:00 | 26.86 | 120.61 | 546.75 |  |
|  | 19:00 | 26.87 | 124.61 | 566.13 |  |
|  | 20:00 | 26.78 | 113.48 | 566.61 |  |
|  | 21:00 | 26.85 | 107.39 | 615.24 |  |
|  | 22:00 | 26.87 | 106.34 | 589.83 |  |
|  | 23:00 | 26.98 | 100.83 | 549.53 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |