山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-10 | 93 | 14.7 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-10 锅炉 | 0:00 | 27.01 | 116.76 | 601.04 |  |
|  | 1:00 | 26.97 | 101.15 | 645.64 |  |
|  | 2:00 | 26.98 | 90.78 | 605.16 |  |
|  | 3:00 | 27.02 | 89.6 | 591.87 |  |
|  | 4:00 | 26.98 | 87.43 | 638.01 |  |
|  | 5:00 | 26.94 | 90.43 | 634.33 |  |
|  | 6:00 | 27.21 | 116.17 | 625.41 |  |
|  | 7:00 | 27.02 | 115.1 | 628.78 |  |
|  | 8:00 | 27.06 | 104.65 | 609.73 |  |
|  | 9:00 | 27.08 | 100.7 | 640.15 |  |
|  | 10:00 | 27.16 | 122.76 | 648.74 |  |
|  | 11:00 | 27.54 | 119.22 | 645.71 |  |
|  | 12:00 | 27.29 | 128.42 | 707.02 |  |
|  | 13:00 | 27.37 | 113.33 | 635.24 |  |
|  | 14:00 | 27.47 | 115.02 | 661.75 |  |
|  | 15:00 | 27.45 | 138.5 | 610.42 |  |
|  | 16:00 | 27.51 | 113.08 | 678.05 |  |
|  | 17:00 | 27.26 | 101.65 | 621.67 |  |
|  | 18:00 | 27.28 | 101.87 | 588.1 |  |
|  | 19:00 | 27.24 | 94.91 | 565.88 |  |
|  | 20:00 | 27.21 | 96.87 | 612.23 |  |
|  | 21:00 | 27.21 | 9.16 | 577.19 |  |
|  | 22:00 | 27.16 | 1.62 | 599.48 |  |
|  | 23:00 | 27.11 | 2.81 | 602 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |