山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-11 | 68 | 8.39 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-11 锅炉 | 0:00 | 27.54 | 90.71 | 624.76 |  |
|  | 1:00 | 27.42 | 92.73 | 637.68 |  |
|  | 2:00 | 27.51 | 107.98 | 651.52 |  |
|  | 3:00 | 27.17 | 133.82 | 608.59 |  |
|  | 4:00 | 27.24 | 132.28 | 626.03 |  |
|  | 5:00 | 27.43 | 96.24 | 692.42 |  |
|  | 6:00 | 26.97 | 65.48 | 631.13 |  |
|  | 7:00 | 26.74 | 64.62 | 612.66 |  |
|  | 8:00 | 27.03 | 19 | 680.85 |  |
|  | 9:00 | 26.73 | 73.63 | 587.05 |  |
|  | 10:00 | 27.05 | 98.79 | 606.76 |  |
|  | 11:00 | 26.9 | 89.17 | 568.69 |  |
|  | 12:00 | 26.9 | 110.86 | 616.11 |  |
|  | 13:00 | 26.89 | 100.18 | 606.8 |  |
|  | 14:00 | 26.93 | 99.32 | 603.84 |  |
|  | 15:00 | 26.96 | 121.79 | 630.54 |  |
|  | 16:00 | 26.89 | 110.75 | 626.69 |  |
|  | 17:00 | 26.96 | 136.48 | 604.35 |  |
|  | 18:00 | 26.97 | 91.08 | 619.96 |  |
|  | 19:00 | 27.07 | 94.25 | 563.8 |  |
|  | 20:00 | 26.89 | 135.03 | 603.38 |  |
|  | 21:00 | 26.94 | 117.89 | 565.82 |  |
|  | 22:00 | 26.94 | 116 | 599.88 |  |
|  | 23:00 | 26.93 | 87.52 | 607.31 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |