山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-13 | 61 | 10.25 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-13 锅炉 | 0:00 | 27.04 | 101.12 | 636.92 |  |
|  | 1:00 | 27.16 | 117.63 | 621.8 |  |
|  | 2:00 | 27.29 | 93.33 | 599.6 |  |
|  | 3:00 | 27.22 | 113.29 | 643.82 |  |
|  | 4:00 | 27.24 | 86.62 | 613.15 |  |
|  | 5:00 | 27.32 | 111.99 | 618.61 |  |
|  | 6:00 | 27.14 | 122.55 | 606.15 |  |
|  | 7:00 | 27.23 | 80.59 | 584.47 |  |
|  | 8:00 | 27.14 | 88.19 | 627.39 |  |
|  | 9:00 | 27.15 | 119.23 | 597.99 |  |
|  | 10:00 | 27.37 | 114.06 | 525.43 |  |
|  | 11:00 | 27.28 | 127.2 | 633.13 |  |
|  | 12:00 | 27.25 | 133.62 | 596.68 |  |
|  | 13:00 | 27.48 | 134.85 | 568.13 |  |
|  | 14:00 | 27.4 | 117.94 | 545.43 |  |
|  | 15:00 | 27.43 | 114.39 | 543.93 |  |
|  | 16:00 | 27.63 | 113.07 | 538.31 |  |
|  | 17:00 | 27.32 | 148.61 | 717.86 |  |
|  | 18:00 | 27.12 | 155.05 | 793.95 |  |
|  | 19:00 | 27.1 | 126.5 | 678.06 |  |
|  | 20:00 | 27.14 | 161.02 | 654.21 |  |
|  | 21:00 | 27.33 | 158.94 | 669.04 |  |
|  | 22:00 | 27.23 | 131.79 | 624.55 |  |
|  | 23:00 | 27.11 | 119.26 | 622.31 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |