山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-14 | 75 | 9.42 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-14 锅炉 | 0:00 | 27 | 132.82 | 626 |  |
|  | 1:00 | 26.99 | 107.18 | 570.53 |  |
|  | 2:00 | 26.86 | 99.37 | 614.85 |  |
|  | 3:00 | 26.87 | 115.19 | 625.37 |  |
|  | 4:00 | 26.88 | 123.24 | 624.96 |  |
|  | 5:00 | 27.07 | 121.17 | 640.14 |  |
|  | 6:00 | 27.67 | 147.96 | 687.1 |  |
|  | 7:00 | 26.96 | 108.54 | 650.55 |  |
|  | 8:00 | 26.79 | 0.6 | 578.86 |  |
|  | 9:00 | 26.74 | 1.8 | 600.55 |  |
|  | 10:00 | 26.89 | 29.18 | 524.13 |  |
|  | 11:00 | 27.19 | 58.91 | 519.53 |  |
|  | 12:00 | 27.24 | 0.3 | 448.65 |  |
|  | 13:00 | 27.28 | 28.16 | 479.67 |  |
|  | 14:00 | 27.34 | 116.55 | 591.76 |  |
|  | 15:00 | 27.39 | 104.59 | 618.88 |  |
|  | 16:00 | 27.45 | 25.94 | 556.09 |  |
|  | 17:00 | 27.09 | 1.75 | 650.81 |  |
|  | 18:00 | 27.05 | 0.81 | 662.18 |  |
|  | 19:00 | 27.02 | 12.28 | 679.66 |  |
|  | 20:00 | 27.16 | 38.84 | 627.76 |  |
|  | 21:00 | 27 | 1.06 | 664.33 |  |
|  | 22:00 | 27.01 | 4.78 | 613.79 |  |
|  | 23:00 | 27.03 | 63.37 | 637.88 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |