山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-18 | 101 | 12.28 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-18 锅炉 | 0:00 | 27.09 | 167.65 | 622.78 |  |
|  | 1:00 | 29.97 | 189.83 | 649.38 |  |
|  | 2:00 | 31.93 | 274.67 | 667.11 |  |
|  | 3:00 | 31.62 | 229.29 | 593.25 |  |
|  | 4:00 | 32 | 240.65 | 646.47 |  |
|  | 5:00 | 31.51 | 235.17 | 639.38 |  |
|  | 6:00 | 31.66 | 229.49 | 642.61 |  |
|  | 7:00 | 31.76 | 228.54 | 663.4 |  |
|  | 8:00 | 32.03 | 221.6 | 655.58 |  |
|  | 9:00 | 31.9 | 207.51 | 558.94 |  |
|  | 10:00 | 31.84 | 212.62 | 532.15 |  |
|  | 11:00 | 32.08 | 243.82 | 520.11 |  |
|  | 12:00 | 32.3 | 261 | 495.23 |  |
|  | 13:00 | 32.29 | 311.6 | 537.05 |  |
|  | 14:00 | 32.35 | 325.33 | 544.2 |  |
|  | 15:00 | 32.32 | 357.53 | 581.15 |  |
|  | 16:00 | 32.27 | 349.15 | 625.28 |  |
|  | 17:00 | 32.11 | 335.13 | 614.39 |  |
|  | 18:00 | 32.06 | 342.78 | 614.16 |  |
|  | 19:00 | 32.15 | 376.28 | 664.47 |  |
|  | 20:00 | 32.18 | 378.29 | 671.87 |  |
|  | 21:00 | 32.3 | 334.21 | 594.43 |  |
|  | 22:00 | 32.49 | 355.93 | 586.21 |  |
|  | 23:00 | 31.43 | 301.93 | 596.86 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |