山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-19 | 76 | 9.12 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-19 锅炉 | 0:00 | 29.31 | 213.23 | 557.24 |  |
|  | 1:00 | 29.35 | 155.13 | 561.32 |  |
|  | 2:00 | 30.94 | 244.33 | 552.07 |  |
|  | 3:00 | 31.09 | 278.32 | 584.85 |  |
|  | 4:00 | 30.95 | 278.85 | 617.7 |  |
|  | 5:00 | 30.93 | 293.2 | 610.68 |  |
|  | 6:00 | 30.72 | 268.52 | 562.92 |  |
|  | 7:00 | 31.63 | 319.54 | 598.49 |  |
|  | 8:00 | 30.93 | 315.97 | 609.36 |  |
|  | 9:00 | 31.95 | 326.63 | 619.57 |  |
|  | 10:00 | 32.88 | 395.93 | 561.3 |  |
|  | 11:00 | 32.83 | 353.38 | 462.5 |  |
|  | 12:00 | 32.84 | 308.72 | 419.35 |  |
|  | 13:00 | 32.96 | 393.6 | 698.31 |  |
|  | 14:00 | 32.96 | 388.1 | 664.42 |  |
|  | 15:00 | 32.89 | 425.75 | 653.68 |  |
|  | 16:00 | 32.36 | 393.32 | 615.35 |  |
|  | 17:00 | 28.57 | 290.98 | 576.14 |  |
|  | 18:00 | 28.42 | 320.49 | 577.95 |  |
|  | 19:00 | 28.13 | 260.35 | 580.02 |  |
|  | 20:00 | 28.15 | 217.4 | 618.68 |  |
|  | 21:00 | 28.17 | 243.92 | 576.44 |  |
|  | 22:00 | 28.14 | 269.82 | 611.83 |  |
|  | 23:00 | 28.13 | 271.47 | 570.11 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |