山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-21 | 60 | 16.3 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-21 锅炉 | 0:00 | 28.29 | 233.52 | 614.12 |  |
|  | 1:00 | 28.35 | 225.7 | 570.13 |  |
|  | 2:00 | 28.31 | 254.45 | 616.55 |  |
|  | 3:00 | 28.28 | 258.86 | 583.01 |  |
|  | 4:00 | 28.41 | 266.06 | 595.05 |  |
|  | 5:00 | 28.25 | 259.46 | 584.01 |  |
|  | 6:00 | 28.19 | 259.27 | 599.21 |  |
|  | 7:00 | 28.21 | 248.42 | 623.41 |  |
|  | 8:00 | 28.19 | 230.39 | 629.61 |  |
|  | 9:00 | 28.22 | 207.36 | 644.91 |  |
|  | 10:00 | 30.9 | 234.63 | 552.77 |  |
|  | 11:00 | 27.89 | 151.47 | 516.9 |  |
|  | 12:00 | 27.74 | 138.2 | 522.08 |  |
|  | 13:00 | 27.67 | 205.35 | 602.25 |  |
|  | 14:00 | 27.74 | 216.96 | 593.91 |  |
|  | 15:00 | 27.77 | 231.07 | 582.76 |  |
|  | 16:00 | 27.7 | 177.01 | 629.99 |  |
|  | 17:00 | 27.77 | 171.19 | 598.16 |  |
|  | 18:00 | 27.71 | 209.76 | 586.22 |  |
|  | 19:00 | 27.69 | 165.8 | 705.42 |  |
|  | 20:00 | 27.7 | 172.51 | 808.67 |  |
|  | 21:00 | 27.66 | 199.44 | 783.28 |  |
|  | 22:00 | 27.7 | 209.89 | 622.68 |  |
|  | 23:00 | 27.77 | 229.15 | 631.58 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |