山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-22 | 116 | 15.4 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-22 锅炉 | 0:00 | 27.73 | 176.81 | 657.7 |  |
|  | 1:00 | 27.77 | 170.05 | 600.61 |  |
|  | 2:00 | 27.67 | 199.44 | 622.44 |  |
|  | 3:00 | 27.67 | 205.38 | 621.31 |  |
|  | 4:00 | 27.57 | 171.71 | 636.89 |  |
|  | 5:00 | 27.57 | 202.25 | 601.6 |  |
|  | 6:00 | 27.55 | 227.9 | 631.3 |  |
|  | 7:00 | 27.55 | 212.49 | 624.98 |  |
|  | 8:00 | 27.55 | 192.66 | 616.16 |  |
|  | 9:00 | 27.59 | 209.27 | 610.36 |  |
|  | 10:00 | 27.66 | 225.36 | 589.1 |  |
|  | 11:00 | 27.8 | 239.94 | 544.55 |  |
|  | 12:00 | 27.74 | 137.97 | 521.79 |  |
|  | 13:00 | 27.68 | 182.07 | 555.88 |  |
|  | 14:00 | 27.67 | 184.23 | 561.85 |  |
|  | 15:00 | 27.65 | 195.42 | 568.48 |  |
|  | 16:00 | 27.71 | 197.41 | 635.68 |  |
|  | 17:00 | 27.64 | 191.16 | 625 |  |
|  | 18:00 | 27.65 | 202.8 | 616.23 |  |
|  | 19:00 | 27.65 | 207.81 | 615.94 |  |
|  | 20:00 | 27.63 | 179.99 | 692.3 |  |
|  | 21:00 | 27.67 | 188.3 | 653.95 |  |
|  | 22:00 | 27.67 | 192.58 | 645.03 |  |
|  | 23:00 | 27.7 | 175.84 | 598.42 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |