山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-23 | 85 | 18.6 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-23 锅炉 | 0:00 | 27.7 | 194.13 | 633.51 |  |
|  | 1:00 | 27.63 | 179.32 | 587.3 |  |
|  | 2:00 | 27.84 | 165.13 | 598.06 |  |
|  | 3:00 | 27.65 | 136.13 | 671.84 |  |
|  | 4:00 | 27.64 | 169.53 | 591.72 |  |
|  | 5:00 | 27.67 | 215.57 | 572.74 |  |
|  | 6:00 | 27.74 | 233.08 | 598.53 |  |
|  | 7:00 | 27.68 | 217.42 | 597.47 |  |
|  | 8:00 | 27.78 | 168.48 | 613.47 |  |
|  | 9:00 | 27.58 | 166.77 | 627.56 |  |
|  | 10:00 | 27.72 | 200.2 | 582.74 |  |
|  | 11:00 | 27.73 | 205.35 | 601.93 |  |
|  | 12:00 | 27.74 | 207.88 | 593.99 |  |
|  | 13:00 | 27.74 | 214.91 | 623.51 |  |
|  | 14:00 | 27.67 | 184.74 | 593.43 |  |
|  | 15:00 | 27.63 | 144.57 | 597.81 |  |
|  | 16:00 | 27.55 | 106.86 | 608.52 |  |
|  | 17:00 | 27.54 | 128.57 | 629.54 |  |
|  | 18:00 | 27.54 | 97.67 | 605.51 |  |
|  | 19:00 | 27.6 | 88.47 | 622.78 |  |
|  | 20:00 | 27.59 | 163.07 | 571.81 |  |
|  | 21:00 | 27.67 | 220.5 | 649.39 |  |
|  | 22:00 | 27.67 | 218.22 | 677.32 |  |
|  | 23:00 | 27.67 | 199.91 | 638.51 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |