山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-24 | 49 | 11.8 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-24 锅炉 | 0:00 | 27.61 | 172.78 | 689.05 |  |
|  | 1:00 | 27.56 | 159.26 | 608.09 |  |
|  | 2:00 | 27.59 | 133.61 | 575.44 |  |
|  | 3:00 | 27.58 | 139.06 | 551.75 |  |
|  | 4:00 | 27.65 | 141.44 | 594.95 |  |
|  | 5:00 | 27.68 | 156.22 | 578.24 |  |
|  | 6:00 | 27.72 | 178.87 | 600.07 |  |
|  | 7:00 | 27.75 | 195.14 | 606.1 |  |
|  | 8:00 | 27.89 | 188.81 | 618.93 |  |
|  | 9:00 | 27.7 | 196.17 | 650.12 |  |
|  | 10:00 | 27.7 | 158.77 | 602.82 |  |
|  | 11:00 | 27.73 | 171.94 | 574.09 |  |
|  | 12:00 | 27.74 | 174.2 | 602.55 |  |
|  | 13:00 | 27.73 | 164.82 | 607.48 |  |
|  | 14:00 | 27.76 | 174.24 | 584.62 |  |
|  | 15:00 | 27.74 | 149.86 | 552.19 |  |
|  | 16:00 | 27.71 | 111.28 | 602.27 |  |
|  | 17:00 | 27.65 | 141.02 | 595.33 |  |
|  | 18:00 | 27.75 | 168.4 | 572.91 |  |
|  | 19:00 | 27.74 | 176.55 | 590.13 |  |
|  | 20:00 | 27.74 | 190.61 | 552.09 |  |
|  | 21:00 | 27.78 | 214.96 | 489.31 |  |
|  | 22:00 | 27.8 | 125.97 | 576.65 |  |
|  | 23:00 | 27.74 | 77.25 | 553.01 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |