山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-25 | 60 | 12.1 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-25 锅炉 | 0:00 | 27.73 | 38.83 | 589.52 |  |
|  | 1:00 | 27.85 | 0.8 | 621.81 |  |
|  | 2:00 | 27.95 | 108.99 | 568.62 |  |
|  | 3:00 | 27.81 | 147.77 | 584.97 |  |
|  | 4:00 | 27.71 | 151.15 | 567.58 |  |
|  | 5:00 | 27.79 | 156.41 | 570.24 |  |
|  | 6:00 | 27.76 | 179.41 | 649.07 |  |
|  | 7:00 | 27.83 | 195.7 | 633.64 |  |
|  | 8:00 | 27.84 | 182.56 | 681.29 |  |
|  | 9:00 | 27.88 | 180.51 | 591.21 |  |
|  | 10:00 | 27.71 | 181.68 | 625.59 |  |
|  | 11:00 | 27.79 | 174.81 | 590.27 |  |
|  | 12:00 | 27.77 | 205.92 | 589.13 |  |
|  | 13:00 | 27.73 | 173.16 | 557.52 |  |
|  | 14:00 | 27.7 | 165.06 | 550.07 |  |
|  | 15:00 | 27.74 | 120.37 | 535.86 |  |
|  | 16:00 | 27.76 | 111.31 | 558.42 |  |
|  | 17:00 | 27.77 | 138.67 | 576.88 |  |
|  | 18:00 | 27.83 | 168.55 | 561.19 |  |
|  | 19:00 | 27.79 | 192.4 | 597.55 |  |
|  | 20:00 | 27.73 | 157.27 | 592.14 |  |
|  | 21:00 | 27.88 | 134.46 | 505.74 |  |
|  | 22:00 | 27.8 | 155.93 | 561.19 |  |
|  | 23:00 | 27.92 | 177.29 | 587.1 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |