山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-26 | 68 | 18 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-26 锅炉 | 0:00 | 27.76 | 125.69 | 621.36 |  |
|  | 1:00 | 27.71 | 147.54 | 595.75 |  |
|  | 2:00 | 27.74 | 128.48 | 595.91 |  |
|  | 3:00 | 27.7 | 134.66 | 595.5 |  |
|  | 4:00 | 27.68 | 143.39 | 626.08 |  |
|  | 5:00 | 27.65 | 162.79 | 644.01 |  |
|  | 6:00 | 27.64 | 154.42 | 565.79 |  |
|  | 7:00 | 27.65 | 170.11 | 571.2 |  |
|  | 8:00 | 27.75 | 161.84 | 634.37 |  |
|  | 9:00 | 27.65 | 155.37 | 583.75 |  |
|  | 10:00 | 27.69 | 157.72 | 605.55 |  |
|  | 11:00 | 27.62 | 157.69 | 549.53 |  |
|  | 12:00 | 27.61 | 166.32 | 596.23 |  |
|  | 13:00 | 27.55 | 152.96 | 618.79 |  |
|  | 14:00 | 27.57 | 156.55 | 542.54 |  |
|  | 15:00 | 27.61 | 178.09 | 542.38 |  |
|  | 16:00 | 27.61 | 186.43 | 558.41 |  |
|  | 17:00 | 27.61 | 160.96 | 548.55 |  |
|  | 18:00 | 27.63 | 122.86 | 629.69 |  |
|  | 19:00 | 27.79 | 128.32 | 603.83 |  |
|  | 20:00 | 27.73 | 141.69 | 621.5 |  |
|  | 21:00 | 27.68 | 132.94 | 608.82 |  |
|  | 22:00 | 27.71 | 135.73 | 569.58 |  |
|  | 23:00 | 27.7 | 130.85 | 574.52 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |