山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-27 | 31 | 12.15 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-27 锅炉 | 0:00 | 27.65 | 131.4 | 629.26 |  |
|  | 1:00 | 27.54 | 118.54 | 590.65 |  |
|  | 2:00 | 27.6 | 126.04 | 595.15 |  |
|  | 3:00 | 27.65 | 144.08 | 560.19 |  |
|  | 4:00 | 27.62 | 159.74 | 560.31 |  |
|  | 5:00 | 27.64 | 167.02 | 623.89 |  |
|  | 6:00 | 27.79 | 153.91 | 593.55 |  |
|  | 7:00 | 27.54 | 165.09 | 608.06 |  |
|  | 8:00 | 27.59 | 137.96 | 652.24 |  |
|  | 9:00 | 27.65 | 120.95 | 614.34 |  |
|  | 10:00 | 27.7 | 122.72 | 571.74 |  |
|  | 11:00 | 27.75 | 118.81 | 616.23 |  |
|  | 12:00 | 27.76 | 141.26 | 633.58 |  |
|  | 13:00 | 27.63 | 128.18 | 649.65 |  |
|  | 14:00 | 27.58 | 140.29 | 622.16 |  |
|  | 15:00 | 27.62 | 114.15 | 601.64 |  |
|  | 16:00 | 27.58 | 128.47 | 673.62 |  |
|  | 17:00 | 27.58 | 166.26 | 665.06 |  |
|  | 18:00 | 27.7 | 166.12 | 635.24 |  |
|  | 19:00 | 27.61 | 153.2 | 617.61 |  |
|  | 20:00 | 27.66 | 142.35 | 666.87 |  |
|  | 21:00 | 27.57 | 146.27 | 623.25 |  |
|  | 22:00 | 27.58 | 150.55 | 592.77 |  |
|  | 23:00 | 27.79 | 155.45 | 595.7 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |