山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-2-28 | 48 | 6.84 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-28 锅炉 | 0:00 | 27.9 | 144.36 | 604.43 |  |
|  | 1:00 | 27.6 | 121.12 | 619.5 |  |
|  | 2:00 | 27.64 | 155.3 | 636.28 |  |
|  | 3:00 | 27.7 | 168.06 | 623.25 |  |
|  | 4:00 | 27.73 | 178.66 | 620.54 |  |
|  | 5:00 | 27.66 | 197.54 | 622.09 |  |
|  | 6:00 | 27.65 | 197.28 | 630.36 |  |
|  | 7:00 | 27.65 | 205.23 | 626.63 |  |
|  | 8:00 | 27.63 | 192.23 | 623.98 |  |
|  | 9:00 | 27.67 | 189.76 | 656.51 |  |
|  | 10:00 | 27.57 | 151.33 | 630.49 |  |
|  | 11:00 | 27.56 | 135.3 | 695.87 |  |
|  | 12:00 | 27.59 | 138.17 | 614.81 |  |
|  | 13:00 | 27.62 | 152.46 | 542.62 |  |
|  | 14:00 | 27.61 | 170.06 | 616.56 |  |
|  | 15:00 | 27.59 | 174.08 | 578.14 |  |
|  | 16:00 | 27.55 | 129.46 | 670.73 |  |
|  | 17:00 | 27.56 | 97.22 | 648.85 |  |
|  | 18:00 | 27.62 | 131.67 | 650.93 |  |
|  | 19:00 | 27.97 | 139.08 | 627.71 |  |
|  | 20:00 | 27.53 | 147.16 | 639.77 |  |
|  | 21:00 | 27.57 | 147.84 | 659.15 |  |
|  | 22:00 | 27.56 | 111.23 | 631.6 |  |
|  | 23:00 | 27.64 | 110.96 | 653.01 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |