山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-28 | 36 | 8.23 | 52 | 4.64 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-28 锅炉 | 0:00 | 27.54 | 271.96 | 403.11 |  |
|  | 1:00 | 27.58 | 232.52 | 390.41 |  |
|  | 2:00 | 27.6 | 250.21 | 351.81 |  |
|  | 3:00 | 27.58 | 241.85 | 362.12 |  |
|  | 4:00 | 27.61 | 325.51 | 359.24 |  |
|  | 5:00 | 27.61 | 332.43 | 370.39 |  |
|  | 6:00 | 27.59 | 307.09 | 188.22 |  |
|  | 7:00 | 27.6 | 84.26 | 233.81 |  |
|  | 8:00 | 27.65 | 6.91 | 311.94 |  |
|  | 9:00 | 26.78 | 16.69 | 334.2 |  |
|  | 10:00 | 26.67 | 37.93 | 340.48 |  |
|  | 11:00 | 26.67 | 92.37 | 348.78 |  |
|  | 12:00 | 26.65 | 140.73 | 353.23 |  |
|  | 13:00 | 26.73 | 139.67 | 370.58 |  |
|  | 14:00 | 26.77 | 210 | 340.55 |  |
|  | 15:00 | 26.75 | 166.9 | 335.84 |  |
|  | 16:00 | 26.78 | 180.13 | 341.62 |  |
|  | 17:00 | 26.75 | 125.61 | 305.67 |  |
|  | 18:00 | 26.78 | 149.19 | 328.1 |  |
|  | 19:00 | 26.81 | 186.34 | 338.11 |  |
|  | 20:00 | 26.78 | 63.49 | 380.11 |  |
|  | 21:00 | 26.77 | 45.07 | 347.99 |  |
|  | 22:00 | 26.8 | 136.63 | 493.11 |  |
|  | 23:00 | 26.77 | 125.52 | 430.7 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |