山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-1 | 59 | 10.2 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-1 锅炉 | 0:00 | 27.54 | 92.37 | 692.2 |  |
|  | 1:00 | 27.54 | 105.91 | 657 |  |
|  | 2:00 | 27.52 | 136.2 | 636.88 |  |
|  | 3:00 | 27.58 | 139.71 | 619.68 |  |
|  | 4:00 | 28.32 | 119.31 | 626.79 |  |
|  | 5:00 | 27.6 | 125.75 | 627.08 |  |
|  | 6:00 | 27.57 | 158.76 | 628.62 |  |
|  | 7:00 | 27.57 | 148.96 | 643.31 |  |
|  | 8:00 | 27.55 | 148.09 | 626.82 |  |
|  | 9:00 | 27.6 | 172 | 668.16 |  |
|  | 10:00 | 27.6 | 112.57 | 597.73 |  |
|  | 11:00 | 27.55 | 8.22 | 609.63 |  |
|  | 12:00 | 27.61 | 1.07 | 565.6 |  |
|  | 13:00 | 27.58 | 152.77 | 578.58 |  |
|  | 14:00 | 27.53 | 127.37 | 625.55 |  |
|  | 15:00 | 27.58 | 140.88 | 632.14 |  |
|  | 16:00 | 27.59 | 5.23 | 599.25 |  |
|  | 17:00 | 27.56 | 3.38 | 651.86 |  |
|  | 18:00 | 27.6 | 1.38 | 649.08 |  |
|  | 19:00 | 27.64 | 113.7 | 578.87 |  |
|  | 20:00 | 27.57 | 157.37 | 639.03 |  |
|  | 21:00 | 27.56 | 126.85 | 674.9 |  |
|  | 22:00 | 27.56 | 116.31 | 620.58 |  |
|  | 23:00 | 27.59 | 130.22 | 641.81 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |