山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-2 | 49 | 11.25 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-2 锅炉 | 0:00 | 27.57 | 134.73 | 675.06 |  |
|  | 1:00 | 27.56 | 140.98 | 574.72 |  |
|  | 2:00 | 27.59 | 181.49 | 619.54 |  |
|  | 3:00 | 27.61 | 124.4 | 622.77 |  |
|  | 4:00 | 27.58 | 126.98 | 665.51 |  |
|  | 5:00 | 27.62 | 151.02 | 635.25 |  |
|  | 6:00 | 27.79 | 89.12 | 618.4 |  |
|  | 7:00 | 27.57 | 118.48 | 575.87 |  |
|  | 8:00 | 27.55 | 106.83 | 600.05 |  |
|  | 9:00 | 27.53 | 167.09 | 651.51 |  |
|  | 10:00 | 27.61 | 193.97 | 599.31 |  |
|  | 11:00 | 27.65 | 214.53 | 623.23 |  |
|  | 12:00 | 27.57 | 162.98 | 570.69 |  |
|  | 13:00 | 27.54 | 164.9 | 632.33 |  |
|  | 14:00 | 27.43 | 132.34 | 645.63 |  |
|  | 15:00 | 27.39 | 42.63 | 634.93 |  |
|  | 16:00 | 27.47 | 31.66 | 584.68 |  |
|  | 17:00 | 27.38 | 160.56 | 626.79 |  |
|  | 18:00 | 27.51 | 212.28 | 645.06 |  |
|  | 19:00 | 27.56 | 96.06 | 635.11 |  |
|  | 20:00 | 27.63 | 1.11 | 671.47 |  |
|  | 21:00 | 27.71 | 3.06 | 673.56 |  |
|  | 22:00 | 27.8 | 22.05 | 677.16 |  |
|  | 23:00 | 27.81 | 129.26 | 672.43 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |