山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-3 | 52 | 11.8 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-3 锅炉 | 0:00 | 27.71 | 136.31 | 652.26 |  |
|  | 1:00 | 27.77 | 114.2 | 586.67 |  |
|  | 2:00 | 27.73 | 149.93 | 658.61 |  |
|  | 3:00 | 27.78 | 160.93 | 654.04 |  |
|  | 4:00 | 27.8 | 160.52 | 616.76 |  |
|  | 5:00 | 27.75 | 155.63 | 610.47 |  |
|  | 6:00 | 27.76 | 132.89 | 614.02 |  |
|  | 7:00 | 27.68 | 118.26 | 627.49 |  |
|  | 8:00 | 27.7 | 110.12 | 625.85 |  |
|  | 9:00 | 30.77 | 218.6 | 610.6 |  |
|  | 10:00 | 32.55 | 254.49 | 558.32 |  |
|  | 11:00 | 32.73 | 234.78 | 591.56 |  |
|  | 12:00 | 32.76 | 196.72 | 593.37 |  |
|  | 13:00 | 32.69 | 182.96 | 603.47 |  |
|  | 14:00 | 32.49 | 196.25 | 663.62 |  |
|  | 15:00 | 32.43 | 215.59 | 667.03 |  |
|  | 16:00 | 32.37 | 235.36 | 625.99 |  |
|  | 17:00 | 31.54 | 216.68 | 608.05 |  |
|  | 18:00 | 27.96 | 162.98 | 600.22 |  |
|  | 19:00 | 27.77 | 168.83 | 605.87 |  |
|  | 20:00 | 27.82 | 160.76 | 660.84 |  |
|  | 21:00 | 27.81 | 71.41 | 693.11 |  |
|  | 22:00 | 27.78 | 0.93 | 690.94 |  |
|  | 23:00 | 27.79 | 78.58 | 651.04 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |