山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-4 | 71 | 19.05 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-4 锅炉 | 0:00 | 27.77 | 83.47 | 680.68 |  |
|  | 1:00 | 27.79 | 83.98 | 692.49 |  |
|  | 2:00 | 27.75 | 139.66 | 604.82 |  |
|  | 3:00 | 27.84 | 195.79 | 650.9 |  |
|  | 4:00 | 27.63 | 195.56 | 655.87 |  |
|  | 5:00 | 27.6 | 137.29 | 587.18 |  |
|  | 6:00 | 27.58 | 163.28 | 614.2 |  |
|  | 7:00 | 27.59 | 196.03 | 643.24 |  |
|  | 8:00 | 41.68 | 173.04 | 613.05 |  |
|  | 9:00 | 27.67 | 183.46 | 673.05 |  |
|  | 10:00 | 27.66 | 168.52 | 640.91 |  |
|  | 11:00 | 27.6 | 159.17 | 593.79 |  |
|  | 12:00 | 27.66 | 201.76 | 676.6 |  |
|  | 13:00 | 27.74 | 204.6 | 667.43 |  |
|  | 14:00 | 27.69 | 198.66 | 622.48 |  |
|  | 15:00 | 27.62 | 218.4 | 668.57 |  |
|  | 16:00 | 27.58 | 201.42 | 642.73 |  |
|  | 17:00 | 27.58 | 128.41 | 577.67 |  |
|  | 18:00 | 27.46 | 78.41 | 645.39 |  |
|  | 19:00 | 27.39 | 88.41 | 679.64 |  |
|  | 20:00 | 27.45 | 102.08 | 670.93 |  |
|  | 21:00 | 27.44 | 185.17 | 661.77 |  |
|  | 22:00 | 27.4 | 165.99 | 675.58 |  |
|  | 23:00 | 27.42 | 171.31 | 661.58 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |