山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-6 | 92 | 20.6 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-6 锅炉 | 0:00 | 27.59 | 139.75 | 644.94 |  |
|  | 1:00 | 27.59 | 130.56 | 624.85 |  |
|  | 2:00 | 27.59 | 129.59 | 624.6 |  |
|  | 3:00 | 27.58 | 140.34 | 567.15 |  |
|  | 4:00 | 27.62 | 172.4 | 652.01 |  |
|  | 5:00 | 27.59 | 194.04 | 652.78 |  |
|  | 6:00 | 27.6 | 180.22 | 615.54 |  |
|  | 7:00 | 27.65 | 185.58 | 635.06 |  |
|  | 8:00 | 27.64 | 106.55 | 642.49 |  |
|  | 9:00 | 27.66 | 178.02 | 604.53 |  |
|  | 10:00 | 27.6 | 116.6 | 625.72 |  |
|  | 11:00 | 27.57 | 160.3 | 665.06 |  |
|  | 12:00 | 27.68 | 164.23 | 501.8 |  |
|  | 13:00 | 27.58 | 167.59 | 500.84 |  |
|  | 14:00 | 27.71 | 139.08 | 600.76 |  |
|  | 15:00 | 27.73 | 114.61 | 624.27 |  |
|  | 16:00 | 27.68 | 5.15 | 674.9 |  |
|  | 17:00 | 27.8 | 4.65 | 600.18 |  |
|  | 18:00 | 27.68 | 5.7 | 663.2 |  |
|  | 19:00 | 27.65 | 11.59 | 699.08 |  |
|  | 20:00 | 27.61 | 1.63 | 670.22 |  |
|  | 21:00 | 27.7 | 56.33 | 693.79 |  |
|  | 22:00 | 27.63 | 129.73 | 657.45 |  |
|  | 23:00 | 27.63 | 141.58 | 654.99 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |