山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-7 | 92 | 16.5 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-7 锅炉 | 0:00 | 27.68 | 71.21 | 610.49 |  |
|  | 1:00 | 27.88 | 3.73 | 670.74 |  |
|  | 2:00 | 27.61 | 0.65 | 660.05 |  |
|  | 3:00 | 27.67 | 43.79 | 590.95 |  |
|  | 4:00 | 27.75 | 156.45 | 642.49 |  |
|  | 5:00 | 27.8 | 170.74 | 646.29 |  |
|  | 6:00 | 27.81 | 124.5 | 606.62 |  |
|  | 7:00 | 27.84 | 85.96 | 676.96 |  |
|  | 8:00 | 27.82 | 0.89 | 702.54 |  |
|  | 9:00 | 27.84 | 5.57 | 662.65 |  |
|  | 10:00 | 27.81 | 1.27 | 642.32 |  |
|  | 11:00 | 27.67 | 0.66 | 659 |  |
|  | 12:00 | 28.15 | 17.46 | 619.09 |  |
|  | 13:00 | 27.68 | 116.39 | 645.25 |  |
|  | 14:00 | 27.74 | 108.3 | 657.4 |  |
|  | 15:00 | 27.67 | 1.8 | 606.65 |  |
|  | 16:00 | 27.69 | 5.44 | 602.55 |  |
|  | 17:00 | 27.73 | 2.83 | 664.56 |  |
|  | 18:00 | 27.69 | 12.53 | 656.77 |  |
|  | 19:00 | 27.73 | 106.15 | 667.84 |  |
|  | 20:00 | 27.81 | 136.83 | 662.92 |  |
|  | 21:00 | 27.81 | 153.91 | 670.98 |  |
|  | 22:00 | 27.83 | 30.41 | 472.5 |  |
|  | 23:00 | 27.87 | 1.34 | 683.94 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |