山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-8 | 102 | 16.7 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-8 锅炉 | 0:00 | 27.78 | 1.09 | 731.25 |  |
|  | 1:00 | 27.76 | 2.7 | 684.37 |  |
|  | 2:00 | 27.79 | 7.19 | 695.73 |  |
|  | 3:00 | 27.8 | 2.27 | 680.6 |  |
|  | 4:00 | 27.83 | 150.6 | 690.99 |  |
|  | 5:00 | 27.81 | 162.77 | 661.81 |  |
|  | 6:00 | 27.81 | 184.44 | 704.36 |  |
|  | 7:00 | 27.79 | 127.55 | 650.35 |  |
|  | 8:00 | 27.82 | 99.44 | 665.4 |  |
|  | 9:00 | 27.75 | 66.2 | 664.25 |  |
|  | 10:00 | 27.81 | 12.48 | 649.92 |  |
|  | 11:00 | 27.74 | 1.28 | 645.47 |  |
|  | 12:00 | 27.77 | 0.3 | 610.46 |  |
|  | 13:00 | 27.74 | 16.41 | 648.69 |  |
|  | 14:00 | 27.75 | 1.97 | 639.65 |  |
|  | 15:00 | 27.69 | 3.53 | 656.85 |  |
|  | 16:00 | 27.75 | 109.69 | 670.63 |  |
|  | 17:00 | 27.77 | 2.91 | 686.85 |  |
|  | 18:00 | 27.73 | 1.32 | 648.61 |  |
|  | 19:00 | 27.84 | 54.17 | 614.06 |  |
|  | 20:00 | 27.89 | 97.99 | 621.68 |  |
|  | 21:00 | 27.92 | 105.6 | 629.25 |  |
|  | 22:00 | 27.87 | 59.89 | 635.56 |  |
|  | 23:00 | 27.97 | 0.86 | 731.05 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |