山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-9 | 90 | 18.9 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-9 锅炉 | 0:00 | 28.46 | 1.03 | 731.51 |  |
|  | 1:00 | 27.8 | 67.83 | 590.86 |  |
|  | 2:00 | 27.74 | 89.96 | 621.7 |  |
|  | 3:00 | 27.68 | 42.06 | 657.87 |  |
|  | 4:00 | 27.66 | 3.51 | 632.19 |  |
|  | 5:00 | 27.6 | 1.3 | 648.8 |  |
|  | 6:00 | 27.55 | 4.31 | 651.18 |  |
|  | 7:00 | 27.52 | 72.88 | 593.29 |  |
|  | 8:00 | 27.55 | 158.25 | 631.2 |  |
|  | 9:00 | 27.44 | 22.05 | 639.07 |  |
|  | 10:00 | 27.66 | 35.19 | 603.49 |  |
|  | 11:00 | 27.81 | 93.27 | 657.06 |  |
|  | 12:00 | 27.75 | 60.73 | 671.74 |  |
|  | 13:00 | 27.79 | 24.95 | 604.11 |  |
|  | 14:00 | 27.8 | 2.68 | 656.54 |  |
|  | 15:00 | 27.85 | 1.33 | 644.01 |  |
|  | 16:00 | 27.73 | 36.97 | 632.68 |  |
|  | 17:00 | 27.64 | 110.01 | 677.08 |  |
|  | 18:00 | 27.53 | 105.51 | 667.72 |  |
|  | 19:00 | 27.53 | 113.04 | 628.78 |  |
|  | 20:00 | 27.52 | 140.99 | 638.95 |  |
|  | 21:00 | 27.53 | 149.84 | 659.8 |  |
|  | 22:00 | 27.67 | 153.89 | 643.04 |  |
|  | 23:00 | 27.7 | 172.78 | 663.18 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |