山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-12 | 74 | 11.8 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-12 锅炉 | 0:00 | 27.31 | 149.21 | 604.59 |  |
|  | 1:00 | 27.45 | 171.2 | 576.67 |  |
|  | 2:00 | 27.47 | 162.07 | 540.06 |  |
|  | 3:00 | 27.39 | 208.19 | 614.45 |  |
|  | 4:00 | 27.31 | 183.97 | 652.49 |  |
|  | 5:00 | 27.39 | 191.43 | 589.86 |  |
|  | 6:00 | 27.39 | 170.93 | 625.23 |  |
|  | 7:00 | 27.38 | 144.04 | 652.18 |  |
|  | 8:00 | 27.18 | 104.92 | 621.99 |  |
|  | 9:00 | 27.33 | 79.46 | 618.05 |  |
|  | 10:00 | 27.32 | 106.4 | 611.94 |  |
|  | 11:00 | 27.39 | 94.42 | 665.2 |  |
|  | 12:00 | 27.29 | 119.1 | 667.26 |  |
|  | 13:00 | 27.18 | 156.92 | 712.07 |  |
|  | 14:00 | 27.3 | 182.64 | 741.91 |  |
|  | 15:00 | 27.19 | 2.33 | 693.35 |  |
|  | 16:00 | 27.23 | 3.47 | 698.42 |  |
|  | 17:00 | 27.19 | 45 | 713.87 |  |
|  | 18:00 | 27.16 | 18.99 | 699.66 |  |
|  | 19:00 | 28.77 | 3.54 | 696.56 |  |
|  | 20:00 | 27.14 | 2.64 | 673.99 |  |
|  | 21:00 | 27.2 | 153.01 | 712.64 |  |
|  | 22:00 | 27.14 | 159.81 | 744.98 |  |
|  | 23:00 | 27.09 | 106 | 786.67 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |