山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-13 | 118 | 19.9 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-13 锅炉 | 0:00 | 27.2 | 15.76 | 651.66 |  |
|  | 1:00 | 27.02 | 72.86 | 612.01 |  |
|  | 2:00 | 27.07 | 1.06 | 610.41 |  |
|  | 3:00 | 26.96 | 5 | 649.19 |  |
|  | 4:00 | 26.95 | 93.91 | 654.14 |  |
|  | 5:00 | 26.94 | 97.11 | 589.19 |  |
|  | 6:00 | 27.05 | 85.25 | 607.21 |  |
|  | 7:00 | 27 | 72.86 | 637.66 |  |
|  | 8:00 | 26.99 | 105.62 | 527.26 |  |
|  | 9:00 | 26.89 | 116.57 | 546.5 |  |
|  | 10:00 | 26.98 | 84.54 | 569.63 |  |
|  | 11:00 | 27.04 | 64.34 | 530.38 |  |
|  | 12:00 | 27.07 | 1.02 | 565.2 |  |
|  | 13:00 | 27.03 | 61.23 | 554.98 |  |
|  | 14:00 | 27.02 | 46.64 | 582.14 |  |
|  | 15:00 | 27.15 | 91 | 731.41 |  |
|  | 16:00 | 26.93 | 48.3 | 700.92 |  |
|  | 17:00 | 27.12 | 1.41 | 590.57 |  |
|  | 18:00 | 27.05 | 1.33 | 561.93 |  |
|  | 19:00 | 27.08 | 45.58 | 629.44 |  |
|  | 20:00 | 27.1 | 87.61 | 657.18 |  |
|  | 21:00 | 27.09 | 102.46 | 561.93 |  |
|  | 22:00 | 27.14 | 119.31 | 657.18 |  |
|  | 23:00 | 27.11 | 120.24 | 710.53 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |